Programming Guide

## Flash Layout

| Start | End | Description |
| --- | --- | --- |
| 0x0000.0000 | 0x0000.3FFF | Flash loader(16K) |
| 0x0000.4000 | 0x0000.4FFF | Factory settings(4K) |
| 0x0000.5000 | 0x0000.5FFF | User settings(4K) |
| 0x0000.6000 | 0x0003.7FFF | Firmware(200K) |
| 0x0003.8000 | 0x0007.FFFF | Web(288K) |